东莞市水务局随机抽查结果

抽查事项类别：迁移、移动城镇排水与污水处理设施方案审核                        2019年第1批（次）

| 序号 | 检查对象名称（姓名） | 检查时间 （年月日） | 抽查结果 | 查处情况 | 批准文件名称 | 批准文号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广东珠三角城际轨道交通有限公司（新建穗莞深城际轨道交通工程新塘至洪梅段东莞西站车站工程） | 2019年12月26日 | 1.项目出户管雨水检查井未加装安全防坠网；2.项目出户管入雨水箱涵口杂草、淤积较严重；3.雨水接驳井（申请人自建）井外观不规范。。 | 1.要求申请人对项目出户管雨水检查井加装安全防坠网；2.要求申请人做好出户管清淤，被接驳雨水箱涵管理单位做好雨水箱涵口淤泥、杂草清除；3.要求申请人对其自建接驳井做好外观整改。 | 东莞市水务局准予许可决定书 | 东水务审〔2019〕5001号 |