东莞市建设项目用水节水管理办法

（第二次征求意见稿）

# 第一章  总则

第一条  为加强建设项目用水节水设施管理，合理利用水资源，节约用水，根据《中华人民共和国水法》、《城市节约用水管理规定》、《广东省节约用水办法》、《东莞市节约用水管理规定》等法律法规及有关规定，结合本市实际，制定本办法。

第二条  本办法适用于全市范围内需要用水的新建、扩建、改建建设项目（以下简称建设项目）用水节水设施的建设和管理。

节水设施包括：建筑中水、市政再生水、雨水和海水等非常规水资源利用设施，以及用水器具、设备、管材及管件、计量设施、循环利用设施等。

第三条  建设项目应当制订节水用水方案，配套建设用水节水设施，并将节水设施的建设资金纳入主体工程投资概算。节水设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产（以下简称建设项目节水设施“三同时”）。

第四条  市水务局负责组织、指导和监督管理全市建设项目节水设施“三同时”工作，组织实施本办法。

市发展和改革局、市自然资源局、市住房和城乡建设局等相关部门按照职责分工，负责做好城市建设项目节水设施“三同时”相关工作。

各园区、镇街负责本辖区建设项目节水设施“三同时”的管理工作。

# 第二章  基本要求

第五条  建设项目用水节水设施的设计和建设，应符合《民用建筑节水设计标准》（GB 50555）《建筑给水排水设计标准》（GB 50015）《广东省用水定额》先进值等标准的规定。

第六条  凡在再生水供水范围内且水质满足使用要求的建设项目应当优先利用再生水。

具备使用再生水条件但未充分利用的火电、化工、制浆造纸、印染、电镀等项目，不得批准其新增取水许可。

对核定下达用水计划时，对具备利用条件的用水户，水行政主管部门应明确再生水最低利用量指标；对按计划应当使用而未使用或使用量未达到要求的用水户，水行政主管部门可核减其下一年度的常规水源计划用水指标。

第七条  单体建筑面积超过2万平方米以及其他符合国家规定条件的新建公共建筑，应当在国家和省规定的期限内安装建设雨水净化、渗透、收集、处理系统或者再生水利用设施。

第八条  在沿海地区电力、化工、石化、造纸、印染等高耗水行业，推行直接利用海水作为循环冷却等工业用水。

第九条  建筑给水排水系统中采用的卫生器具、水嘴、淋浴器等应根据使用对象、设置场所、建筑标准等因素确定，且均应符合《节水型生活用水器具》（CJ/T 164）、《节水型卫生洁具》（GB/T 31436）等规定。其中，公共建筑节水型器具普及率达到100%，鼓励居民家庭淘汰和更换非节水型器具。

第十条	 在耗水量较大的行业、工业园区和工业集中区，应严格推行串联用水和循环用水。

单位产品用水超过用水定额的，行业行政主管部门应当责令其限期整改，降低耗水量，提高水的重复利用率。逾期不整改或者整改不符合要求的，县级以上人民政府水行政主管部门可依法核减其用水计划。

第十一条  建设项目用水应分户、分性质、分用途设置计量水表。用水单位一级水表配备率达到100%、二级水表配备率≥95%、三级水表配备率≥80%。建设项目的给水、热水、中水以及直饮水等给水管道设置计量水表应符合《用水单位水计量器具配备和管理通则》（GB 24789）《民用建筑节水设计标准》（GB 50555）等规定。

# 第三章  立项、规划、设计管理

第十二条  基本建设投资项目在立项阶段，应当在项目建议书、可行性研究报告或项目申请报告中编制“用水节水方案设计专篇”。“用水节水方案设计专篇”应包括：节水目标、用水水源、用水量计算（用水定额选取、用水项目水量计算、非常规水资源利用量计算等）、区域用水指标富余情况、节水系统等内容。

市发展和改革局在对基本建设投资项目进行审批、核准时，应告知建设单位编制的项目建议书、可行性研究报告或项目申请报告中应包含“用水节水方案设计专篇”。

第十三条  用水节水设施应规范设计与审查。

民用建筑的设计单位应当按照《用水单位水计量器具配备和管理通则》（GB 24789）《民用建筑节水设计标准》（GB 50555）《绿色建筑评价标准》（GBT 50378-2019）要求进行用水节水设施的设计。

施工图审查机构在审查施工图设计文件时，上述标准要求要求，对民用建筑的用水节水设计内容进行审查，确保节水系列标准要求。

# 第四章  施工、验收和运营管理

第十四条  用水节水设施应与主体工程同时施工。

施工单位须按照经审查合格的用水节水设施设计图纸及相关规范、标准进行施工，保证配套节水设施与主体工程同步施工，并确保工程质量符合有关要求。

监理单位须根据相关图纸、规范及标准将建设项目节约用水纳入监理内容，严格按照审查合格的节水设计图纸及相关规范、标准进行施工过程监理。节水设施、设备、器具等未经监理工程师签字，不得在工程上使用或者安装。

第十五条  用水节水设施应纳入竣工验收内容。

建设单位组织建设项目竣工验收时，应当同步开展建设项目用水节水设施的专项验收并确保节水设施施工合格，对于用水节水设施验收未通过的，竣工验收不予通过。

第十六条  用水节水设施竣工验收合格后，应随主体工程同步移交。

第十七条  用水节水设施运行维护单位应当按相关规定建立健全用水节水设施的运行维护制度和操作规程，保证设施正常运行，不得擅自停止使用已建成的节约用水设施。

# 第五章  法律责任

第十八条  违反本办法有关规定的，由相关主管部门依据《中华人民共和国水法》、《城市节约用水管理规定》、《广东省节约用水办法》等相关规定追究法律责任；构成犯罪的，相关主管部门应当及时移送司法机关，由司法机关依法追究刑事责任。

第十九条  建设、设计、施工、监理、施工图审查等有关单位违反本办法的，由相关主管部门依法依规处理。造成损失的，由责任方依法赔偿损失；对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员，由其所在单位或上级机关给予行政处罚。

# 第六章  附则

第二十条  本办法由市水务局负责解释。

第二十一条  本办法自印发之日实施，有效期至2025年12月31日。