2023年对河道管理范围内有关活动（含临时占用）项目双随机抽查公示信息表

抽查事项类别：  对河道管理范围内有关活动（含临时占用）方案审批                                       2023年  第 1  批（次）

| 序号 | 检查对象名称（项目） | 检查时间 （年月日） | 抽查结果 | 整改情况 | 批准文件名称 | 批准有效时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广东电网直流背靠背东莞工程（大湾区南通道直流背靠背工程） | 2023年8月29日 | 未发现问题 | 无 | 东莞市水务局关于对河道管理范围内有关活动（含临时占用）审批准予水行政许可决定书（东水许决字〔2023〕1202号） | 2023年02月20日—2025年02月20日 |
| 2 | 长安镇银城六路道路工程-临时排水管入河段穿越磨碟河左岸堤防临时占用 | 2023年8月29日 | 本工程未开工 | 无 | 东莞市水务局关于对河道管理范围内有关活动（含临时占用）审批准予水行政许可决定书（东水许决字〔2023〕1209号） | 2023年7月19日—2026年7月19日 |
| 3 | 东莞宁洲厂址替代电源项目大容量调试电源工程临时占用 | 2023年8月29日 | 1、施工方案未报市运河治理中心核备。2、未报运河治理中心派员核线。3、已完工施工 | 相关手续已补齐 | 东莞市水务局关于对河道管理范围内有关活动（含临时占用）审批准予水行政许可决定书（东水许决字〔2023〕1208号） | 2023年6月13日——2023年12月31日 |
| 4 | 国家管网集团广东省管网有限公司在东江北干流南侧岸线退让线内工程设备临时占用 | 2023年9月1日 | 现场正在放线；场地疑似正在实施硬底化 | 已整改，已恢复原貌 | 东莞市水务局关于对河道管理范围内有关活动（含临时占用）审批准予水行政许可决定书（东水许决字〔2023〕1205号） | 2023 年 4 月 3 日——2024 年 1 月 30 日 |
| 5 | 先锋渔港码头疏浚 | 2023年9月11日 | 未按规定公示应当公示的信息 | 已补充相关公示信息 | 东莞市水务局关于对河道管理范围内有关活动（含临时占用）审批准予水行政许可决定书（东水许决字〔2023〕1210号） | 2023 年 7 月 31 日——2026年7 月 31 日 |
| 6 | 东莞市茶山镇道路养护管理所在黄沙河右岸滩地上进行垃圾清理活动临时占用的批复 | 2023年8月31日 | 经现场复核，设计地面高程为6.91米（国家85高程），现场实测最高12.78米，最低10.27米，暂时未清理到批复的设计标高。 | 否 | 东莞市水务局关于对河道管理范围内有关活动（含临时占用）审批准予水行政许可决定书（东水许决字〔2023〕1206号） | 2023 年 4 月 20 日-2024 年 2 月 30 日 |

备注：对行政许可对象的抽查结果，应填写“批准文件名称”和“批准文号”两栏。