东莞市水务局随机抽查结果

抽查事项类别：迁移、移动城镇排水与污水处理设施方案审核                        2020年第1批（次）

| 序号 | 检查对象名称（姓名） | 检查时间（年月日） | 抽查结果 | 查处情况 | 批准文件名称 | 批准文号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东莞市轨道一号线建设发展有限公司（市轨道交通1号线一期工程莞太站建设工程） | 2020年7月13日 | 1.项目区内的排水沟和沉淀池内存在淤积；2.项目区内的检查井已安装防坠网。 | 1.要求项目负责人及施工单位于7月27日前完成项目区内的排水沟和沉淀池清淤工作，并落实日常清淤制度，项目区内的排水沟和沉淀池淤积量达到20%时需要进行清淤工作，7月27日我局将进行复检。 | 东莞市水务局准予许可决定书 | 东水务审〔2020〕5001号 |
| 2 | 东莞市轨道一号线建设发展有限公司（市轨道交通1号线一期工程滨江体育馆站建设工程） | 2020年7月13日 | 1.项目区内的排水沟和沉淀池内存在淤积；2.项目区内的检查井未安装防坠网。 | 1.要求项目负责人及施工单位于7月27日前完成项目区内的排水沟和沉淀池清淤工作，并落实日常清淤制度，项目区内的排水沟和沉淀池淤积量达到20%时需要进行清淤工作；2.要求对项目区内的检查井加装防坠网， 7月27日我局将进行复检。 | 东莞市水务局准予许可决定书 | 东水务审〔2020〕5002号 |