东莞市在建水务工程监督抽检情况公示（2021年第一季度）

| 序号 | 工程名称 | 检测日期 | 检测项目 | 检测 数量 | 单位 | 检测报告编号 | 检测结论 | 不合格跟踪处理 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东莞市中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点麻涌-5项目区 | 2021.01.08 | 混凝土回弹 | 60 | 测区 | S-HT2100001 | 合格 |  |  |
| 2 | 石碣镇供水管网连接工程 | 2021.01.11 | 超声波焊缝检测 | 1 | m | S-ZHN2100001 | 合格 |  |  |
| 3 | 石碣镇供水管网连接工程 | 2021.01.11 | 钢管力学性能 | 1 | 组 | S-GCJ2100001 | 合格 |  |  |
| 4 | 石碣镇供水管网连接工程 | 2021.01.11 | 钢管力学性能 | 1 | 组 | S-GCJ2100002 | 合格 |  |  |
| 5 | 石碣镇供水管网连接工程 | 2021.01.11 | 钢管力学性能 | 1 | 组 | S-GCJ2100003 | 合格 |  |  |
| 6 | 东莞市中堂镇蕉利河下芦涌等7条河整治工程（蕉利河） | 2021-01-13 | 测量 | 1 | 公里 | LC-B 2021-0001 | 合格 |  |  |
| 7 | 东莞市中堂镇蕉利河下芦涌等7条河整治工程（吴家涌） | 2021-01-14 | 测量 | 1 | 公里 | LC-B 2021-0002 | 合格 |  |  |
| 8 | 中堂镇供水管网改造一期工程设计采购施工总承包 | 2021.01.28 | 水泥搅拌桩钻芯 | 27 | m | S-ZZX2100004 | 合格 |  |  |
| 9 | 东莞市中堂镇北海仔河流域综合整治项目勘察设计、采购、施工、运营维护总承包（EPC+0） | 2021.03.09 | 低应变 | 8 | 根 | S-DYB2100002 | 合格 |  |  |
| 10 | 东莞市东引运河流域樟村断面综合治理工程水环境综合整治工程（EPC第二标段） | 2021-03-16 | 测量 | 1 | 公里 | LC-B 2021-0021 | 合格 |  |  |
| 11 | 东莞市东引运河流域樟村断面综合治理工程水环境综合整治工程（EPC第二标段） | 2021-03-17 | 测量 | 1 | 公里 | LC-B 2021-0022 | 合格 |  |  |
| 12 | 东莞市东引运河流域樟村断面综合治理工程水环境综合整治工程（EPC第二标段） | 2021-03-18 | 测量 | 1 | 公里 | LC-B 2021-0023 | 合格 |  |  |
| 13 | 东莞市运河综合整治（塘厦段）工程 | 2021.03.18 | 钢筋 | 1 | 组 | S-GJ2100057 | 合格 |  |  |
| 14 | 东莞市运河综合整治（塘厦段）工程 | 2021.03.18 | 钢筋 | 1 | 组 | S-GJ2100058 | 合格 |  |  |
| 15 | 中堂镇供水管网改造一期工程设计采购施工总承包 | 2021.03.19 | 球磨铸铁管 | 1 | 组 | S-GCJ2100008 | 合格 |  |  |
| 16 | 东莞市石马河综合整治工程樟木头段 | 2021.03.25 | 钢筋 | 4 | 组 | S-GJ2100072~ S-GJ2100075 | 合格 |  |  |
| 17 | 东莞市运河综合整治石马河流域雁田水凤岗镇非中心区段工程 | 2021.03.25 | 钢筋 | 3 | 组 | S-GJ2100076~ S-GJ2100078 | 合格 |  |  |
| 18 | 东莞市桥陇河河道综合整治工程（塘厦部分）第三标段 | 2021.03.25 | 钢筋 | 1 | 组 | S-GJ2100079 | 合格 |  |  |
| 19 | 东莞市桥陇河河道综合整治工程（塘厦部分）第四标段 | 2021.03.25 | 钢筋 | 4 | 组 | S-GJ2100080~ S-GJ2100083 | 其中14厘钢筋不合格 | 对不合格钢筋批次退场 |  |
| 20 | 粤港澳文化街项目第一标段堤防工程 | 2021.03.25 | 钢筋 | 3 | 组 | S-GJ2100084~ S-GJ2100086 | 其中16厘钢筋不合格 | 对不合格钢筋批次退场 |  |
| 21 | 东莞市运河综合整治寒溪水常平中心区段工程EPC+0 | 2021.03.25 | 钢筋 | 2 | 组 | S-GJ2100087~ S-GJ2100088 | 合格 |  |  |
| 22 | 东莞市麻涌镇川槎涌片区水环境综合整治工程-水利部分勘察设计施工总承包 | 2021.03.25 | 钢筋 | 1 | 组 | S-GJ2100089 | 合格 |  |  |
| 23 | 东莞市中堂镇北海仔河流域综合整治项目勘察设计、采购、施工、运营维护总承包（EPC+0） | 2021.03.25 | 钢筋 | 5 | 组 | S-GJ2100090~ S-GJ2100094 | 其中14厘钢筋不合格 | 对不合格钢筋批次退场 |  |
| 24 | 小河九曲围下游段综合整治工程（北海河绿色慢行系统二标） | 2021.03.25 | 钢筋 | 2 | 组 | S-GJ2100095~ S-GJ2100096 | 合格 |  |  |
| 25 | 东莞市寮步镇松山湖大道刘屋巷路口易涝点整治工程 | 2021.03.25 | 钢筋 | 5 | 组 | S-GJ2100097~ S-GJ2100101 | 其中14厘钢筋不合格 | 双倍复检合格 |  |
| 26 | 东莞市东城街道107国道（东城段）内涝整治工程设计施工总承包 | 2021.03.25 | 钢筋 | 3 | 组 | S-GJ2100102~ S-GJ2100104 | 合格 |  |  |
| 27 | 仁和水横沥段水环境综合整治工程设计施工总承包项目 | 2021.03.25 | 钢筋 | 3 | 组 | S-GJ2100105~ S-GJ2100107 | 合格 |  |  |
| 28 | 东莞大堤局部堤段除险加固工程 | 2021.03.25 | 钢筋 | 3 | 组 | S-GJ2100108~ S-GJ2100110 | 其中12厘钢筋不合格 | 双倍复检合格 |  |
| 29 | 第四水厂与石碣镇连通管工程设计施工总承包 | 2021.03.25 | 钢筋 | 2 | 组 | S-GJ2100111~ S-GJ2100112 | 合格 |  |  |
| 30 | 市第二、第四水厂取水口迁移输水管线工程总承包 | 2021.03.25 | 钢筋 | 3 | 组 | S-GJ2100113~ S-GJ2100115 | 合格 |  |  |
| 31 | 东莞市第五水厂排泥水处理工程 | 2021.03.25 | 钢筋 | 3 | 组 | S-GJ2100116~ S-GJ2100118 | 合格 |  |  |
| 32 | 东莞粤海银瓶合作创新区排水系统改造项目设计施工总承包 | 2021.03.25 | 钢筋 | 3 | 组 | S-GJ2100119~ S-GJ2100121 | 合格 |  |  |
| 33 | 东莞市石马河流域综合治理项目EPC+0—石马河清溪镇段整治工程 | 2021.03.25 | 钢筋 | 3 | 组 | S-GJ2100122~ S-GJ2100124 | 合格 |  |  |
| 34 | 石马河支流清溪水流域水环境综合治理工程设计施工总承包 | 2021.03.25 | 钢筋 | 2 | 组 | S-GJ2100125~ S-GJ2100126 | 合格 |  |  |
| 35 | 东莞市桥陇河河道综合整治工程（塘厦部分）第四标段 | 2021.03.25 | 安全帽 | 1 | 组 | X2021(75)00441441900034 | 合格 |  |  |
| 36 | 东莞市石马河综合整治工程樟木头段 | 2021.03.25 | 安全帽 | 1 | 组 | X2021(75)00442441900035 | 合格 |  |  |
| 37 | 东莞市东引运河流域樟村断面综合治理工程水环境综合整治工程（EPC第一标段） | 2021.03.25 | 安全帽 | 1 | 组 | X2021(75)00443441900036 | 合格 |  |  |
| 38 | 东莞市运河综合整治石马河流域雁田水凤岗镇非中心区段工程 | 2021.03.25 | 安全帽 | 1 | 组 | X2021(75)00444441900036 | 合格 |  |  |
| 39 | 东莞市中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点麻涌-5项目区 | 2021.03.25 | 安全帽 | 1 | 组 | X2021(75)00445441900036 | 合格 |  |  |
| 40 | 中堂镇供水管网改造一期工程设计采购施工总承包 | 2021.03.25 | 安全帽 | 1 | 组 | X2021(75)00446441900036 | 不合格 | 整批次退场处理 |  |
| 41 | 东莞市桥陇河河道综合整治工程（塘厦部分）第二标段 | 2021.03.25 | 安全帽 | 1 | 组 | X2021(75)00447441900036 | 合格 |  |  |
| 42 | 东莞市桥陇河河道综合整治工程（塘厦部分）第三标段 | 2021.03.25 | 安全帽 | 1 | 组 | X2021(75)00448441900036 | 合格 |  |  |
| 43 | 东莞市石马河流域综合治理项目EPC+O谢岗镇支涌生态修复工程 | 2021.03.25 | 安全帽 | 1 | 组 | X2021(75)00449441900036 | 合格 |  |  |
| 44 | 粤港澳文化街项目第一标段堤防工程 | 2021.03.25 | 安全帽 | 1 | 组 | X2021(75)00450441900036 | 合格 |  |  |
| 45 | 石碣镇供水管网连接工程 | 2021.03.25 | 安全帽 | 1 | 组 | X2021(75)00451441900036 | 合格 |  |  |
| 46 | 东莞市运河综合整治石马河流域（塘厦段）工程 | 2021.03.25 | 安全帽 | 1 | 组 | X2021(75)00452441900036 | 合格 |  |  |
| 47 | 东莞市麻涌镇川槎片区水环境综合整治工程-水利部分勘察设计施工总承包 | 2021.03.25 | 安全帽 | 1 | 组 | X2021(75)00453441900036 | 不合格 | 整批次退场处理 |  |
| 48 | 东莞市石马河流域综合治理项目EPC+O-石马河清溪镇段整治工程 | 2021.03.25 | 安全帽 | 1 | 组 | X2021(75)00454441900036 | 合格 |  |  |
| 49 | 第四水厂与石碣镇连通管工程设计施工总承包 | 2021.03.25 | 安全帽 | 1 | 组 | X2021(75)00455441900036 | 合格 |  |  |
| 50 | 石马河支流清溪水流域水环境综合治理工程设计施工总承包 | 2021.03.25 | 安全帽 | 1 | 组 | X2021(75)00456441900036 | 不合格 | 整批次退场处理 |  |
| 51 | 寮步镇松山湖大道刘屋巷路口易涝点整治工程 | 2021.03.25 | 安全帽 | 1 | 组 | X2021(75)00457441900036 | 不合格 | 整批次退场处理 |  |
| 52 | 梅塘水（板湖河至污水处理厂）河道整治工程 | 2021.03.25 | 安全帽 | 1 | 组 | X2021(75)00458441900036 | 合格 |  |  |
| 53 | 石碣镇河涌清淤综合整治工程 | 2021.03.29 | 污泥及尾水检测 | 1 | 项 | JMZH20210329055 | 合格 |  |  |
| 54 | 麻涌垃圾处理厂市政配套路桥工程（堤防加固） | 2021.03.30 | 钢筋 | 1 | 组 | S-GJ2100130 | 合格 |  |  |
| 55 | 东莞大堤局部堤段除险加固工程 | 2021.03.30 | 混凝土回弹 | 30 | 测区 | S-HT20000006 | 合格 |  |  |
| 56 | 东莞市运河综合整治寒溪水常平中心区段工程EPC+0 | 2021.03.30 | 低应变 | 6 | 根 | S-DYB2100003 | 合格 |  |  |

东莞市水务工程质量安全监督站